## О.Рев.5(20)
МУЖРЭП №5
Лицевой счет по начислению и расходованию денежных средств
| период | 2020-01-01 |  | 2020-12-31 |  |  | по | Октябрьской Революции | [6 empty] | 5
S общая кв.и нежилых (м2) |  |  | 1832.7 |  | этажность |  | 2 |  | год постройки |  |  | 1880 | благоустройство:
S общая квартир (м2) |  |  | 1832.7 |  | кол-во подъездов |  | 5 |  | Кровля - |  | метало профиль |  | Газ, х/в, ц/п, ц/отопл., водоотведение, электоснабжение, водогрейные колонки
S нежилых помещений (м2) |  |  | 0 |  | кол-во лифтов |  | 0 |  | S кровли |  |  | 1800
S прилег.убор.террит (м2) |  |  | 2057.14 |  | кол-во квартир |  | 49 |  | S мест общ. пользов. (для расчета одн) |  |  | хвс-93,7, э.э-409,7
S подвала (м2) |  |  | 87.5 |  | кол-во человек |  | 96 | [5 empty] | матер-л стен |  |  | камень
Тариф действующий |  |  |  | 13
Остаток на лицевом счете на начало периода ИЛИ | [10 empty] | -197496.61
Задолженность перед Управляющей компанией (руб.)
Услуга | [5 empty] | Остаток на начало пер | Начислено |  |  | Оплачено |  | Остаток на конец пер
Содержание и техническое обслуживание | [5 empty] | 155630.07 | 314032.81 |  |  | 305180.09 |  | 164482.79
Содержание и техническое обслуживание | [5 empty] | 155630.07 | 312832.81 |  |  | 303980.09 |  | 164482.79
Размещение оборудования | [5 empty] | 0 | 1200 |  |  | 1200 |  | 0
в том числе СОИ | [5 empty] | 0 | 26366.69 |  |  | 26366.69 |  | 0
ИТОГО Доход: (оплачено + ост.на лиц.сч. ) | [9 empty] | 107683.48
информационно:
Уборка прилегающей территории | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
Уборка подъезда | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
вознаграждение уполномоченному по дому | [5 empty] | 30119.55 | 0 |  |  | 5315.47 |  | 24804.08
текущий ремонт | [5 empty] | -36.96 | 0 |  |  | 0 |  | -36.96
капитальный ремонт | [5 empty] | 71972.86 | 0 |  |  | 10314.01 |  | 61658.85
пеня (на содержаниеи техническое обслуживание) | [5 empty] | 24708.03 | 3769.89 |  |  | 3311.77 |  | 25166.15
пеня (на электроэнергию) | [5 empty] | 32546.67 | 2401.36 |  |  | 8425.22 |  | 26522.81
Коммунальные услуги: Всего: | [5 empty] | 174393.79 | 327146.56 |  |  | 345906.14 |  | 155634.21
электроэнергия | [5 empty] | 94846.72 | 327146.56 |  |  | 323375.91 |  | 98617.37
ХВС | [5 empty] | 71846.72 | 0 |  |  | 16771.14 |  | 55075.58
Тепловая энергия на отопление и гвс | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
Обращение ТКО | [5 empty] | 7700.35 | 0 |  |  | 5759.09 |  | 1941.26 | [5 empty] | план (калькуляция) |  | ФАКТ |  | разница
Расходы по содержанию общего имущества МКД (ХВС) | [11 empty] | 2219.88 | [5 empty] | Сумма за период | на 1м2 | Сумма за период | на 1м2
Расходы по содержанию общего имущества МКД (Э.Э) | [11 empty] | 19917.15
Расшифровка по статье: "Содержание и техническое обслуживание" | [11 empty] | Калькуляция |  |  | фактически |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Статья затрат | [11 empty] | Сумма за период |  | на 1 м2 | Сумма за период |  | на 1 м2
Услуги
1 | Содержание и тех.обслуживание конструктивных элементов здания. Содержание и тех.обслуживание инженерного оборудования(ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные) | [10 empty] | 14295.06 |  | 0.65 | 493.75 |  | 0.022451
в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям
| Выписка Росреестра акт 127 от 01.06.2020 | [13 empty] | 493.75
0
2 | Аварийное обслуживание систем отопления,ГВС,ХВС,В/О,электроснабжения МКД (ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные) | [10 empty] | 17813.844 |  | 0.81 | 17813.844 |  | 0.81
в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям
Аварийное обслуживание систем теплоснабжения, сан.-технических систем, электрических систем (ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные)
Выезд на обследование гвс
Выезд на обследование канализации
Обследование инженерных сетей хвс,гвс,отопления,водоотведенияя
Аварийное обслуживание МУП ЖЭУ №7
3 | Техническое обслуживание инженерных сетей электроснабжения МКД Контроль и поверка работы общ. приборов учета | [10 empty] | 18473.616 |  | 0.84 | 18473.616 |  | 0.84
Замена счетчика,трансформатора и прокладка провода
Ремонт освещения подъезда
Ремонт освещения подъезда
Замена светильника
Замена выключателя
Замена светильника и т/о системы электроснабжения
Замена ламп накаливания, установка переходника
Осмотр и тех обслуживание электроустановок
Ремонт освещения подъезда
4 | Поверка и прочистка дымоходов, вентканалов ИП Моисеенко | [10 empty] | 22652.172 |  | 1.03 | 10050 |  | 0.45698
в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям
| акт№5 от 03.02.20 | [13 empty] | 5550
| акт№27 от 27.07.20 | [13 empty] | 4500
0
5 | ТО внутридомовых и наружних газопроводов по договору "Ставропольгоргаз" | [10 empty] | 1979.316 |  | 0.09 | 1596.03 |  | 0.072572
| акт В756 от 27.10.2020 | [13 empty] | 1596.03
6 | Работы и услуги по санитарному содержанию общего имущества
| Санитарное содержание придомовой территории | [10 empty] | 97646.256 |  | 4.44 | 170485.2 |  | 7.752
7 | Дератизация и дезинсекция | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
8 | Услуга по управлению многоквартирным домом
| Содержание и тех обслуживание жилья | [10 empty] | 86869.98 |  | 3.95 | 109302.24 |  | 4.97
9 | Услуги СГРЦ(ГИС ЖКХ) | [10 empty] | 26170.956 |  | 1.19 | 14865.44 |  | 0.67594
10 | Рентабельность предприятия | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
ИТОГО РАСХОД: | [11 empty] | 285901.2 |  | 13 | 343080.12 |  | 15.5999
Остаток на лицевом счете на конец отчетного периода: "Содержание и техническое обслуживание" ( доход - расход) минус (одн хвс, одн э.э) | [14 empty] | -257533.67
Т Е К У Щ И Й Р Е М О Н Т
Остаток по текущему ремонту (резервному фонду) на 01.01.2020 г. | [14 empty] | 5237.2
Доход: Текущий ремонт 2020 г. | [14 empty] | 0
Итого Доход: | [14 empty] | 5237.2
1 | [14 empty] | 0
2 | [14 empty] | 0
3 | [14 empty] | 0
4 | [14 empty] | 0
5 | [14 empty] | 0
Итого Расход: | [14 empty] | 0
Остаток: Текущий ремонт на 01.01.2021 г. | [14 empty] | 5237.2
Результат
Экономист: __________________________ И.В.Семенихина
Старший по дому: ___________________________ Т.Н.Харкевич