## Чапаева 11
МУЖРЭП №5
Лицевой счет по начислению и расходованию денежных средств
| период | 2018-01-01 |  | 2018-01-31 |  |  | по | Чапаева | [6 empty] | 11
S общая кв.и нежилых (м2) |  |  | 4034.8 |  | этажность |  | 9 |  | год постройки |  |  | 1991 | благоустройство:
S общая квартир (м2) |  |  | 4034.8 |  | кол-во подъездов |  | 2 |  | Кровля - |  | мягкая |  | Газ, х/в, г/в, ц/отопл., водоотведение, электоснабжение, лифт.
S нежилых помещений (м2) |  |  | 0 |  | кол-во лифтов |  | 2 |  | S кровли |  |  | 642.7
S прилег.убор.террит (м2) |  |  | 2387.9 |  | кол-во квартир |  | 71 |  | S мест общ. пользов. (для расчета одн) |  |  | хвс-494,29, э.э-956,2
S подвала (м2) |  |  | 612.1 |  | кол-во человек |  | 210 | [5 empty] | матер-л стен |  |  | кирпич силикат
Тариф действующий |  |  |  | 15.25
Остаток на лицевом счете на начало периода ИЛИ | [10 empty] | -31912.64
Задолженность перед Управляющей компанией (руб.)
Услуга | [5 empty] | Остаток на начало пер | Начислено |  |  | Оплачено |  | Остаток на конец пер
Содержание и техническое обслуживание | [5 empty] | 131710.81 | 47735.04 |  |  | 178692.05 |  | 753.8
Содержание и техническое обслуживание | [5 empty] | 131710.81 | 47735.04 |  |  | 178692.05 |  | 753.8
в том числе СОИ | [5 empty] | 0 | -13793.2914 |  |  | 0 |  | -13793.2914
ИТОГО Доход: (оплачено + ост.на лиц.сч. ) | [9 empty] | 146779.41
информационно:
Уборка прилегающей территории | [5 empty] | 312.85 | -6.36 |  |  | 306.06 |  | 0.43
Уборка подъезда | [5 empty] | 7623.89 | 4597.49 |  |  | 12109.82 |  | 111.56
вознаграждение уполномоченному по дому | [5 empty] | 8246.17 | 4997.25 |  |  | 13118.49 |  | 124.93
текущий ремонт | [5 empty] | 16064.72 | 7961.1 |  |  | 23831.82 |  | 194
капитальный ремонт | [5 empty] | 32307.55 | 45729.02 |  |  | 78036.57 |  | 0
пеня (на содержаниеи техническое обслуживание) | [5 empty] | 3145.89 | 1573.36 |  |  | 2817.51 |  | 1901.74
пеня (на электроэнергию) | [5 empty] | 1649.79 | 915.53 |  |  | 1709.16 |  | 856.16
Коммунальные услуги: Всего: | [5 empty] | 450129.57 | 446002.06 |  |  | 887321.6 |  | 8810.03
обращение ТКО | [5 empty] | 0 | 21400 |  |  | 21000 |  | 400
электроэнергия | [5 empty] | 70163.76 | 92763.82 |  |  | 162113.15 |  | 814.43
ХВС | [5 empty] | 102974.44 | 46488.11 |  |  | 147942.74 |  | 1519.81
ГВС | [5 empty] | 88922.55 | 22767.56 |  |  | 108518.68 |  | 3171.43
отопление | [5 empty] | 188068.82 | 262582.57 |  |  | 447747.03 |  | 2904.36 | [5 empty] | план (калькуляция) |  | ФАКТ |  | разница
Задолженность по содержанию общего имущества МКД (ХВС) | [11 empty] | 6825.37 | [5 empty] | Сумма за период | на 1м2 | Сумма за период | на 1м2
Расшифровка по статье: "Содержание и техническое обслуживание" | [11 empty] | Калькуляция |  |  | фактически |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Статья затрат | [11 empty] | Сумма за период |  | на 1 м2 | Сумма за период |  | на 1 м2
Услуги
1 | Содержание и тех.обслуживание конструктивных элементов здания. Содержание и тех.обслуживание инжинерного оборудования(ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные) | [10 empty] | 3873.408 |  | 0.96 | 10394 |  | 2.5761
в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям
| Очистка кровли от льда и снега | [13 empty] | 10394
2 | Аварийное обслуживание систем теплоснабжения, сан.-технических систем, электрических систем (ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные) | [10 empty] | 3268.188 |  | 0.81 | 3268.188 |  | 0.81
в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям
Аварийное обслуживание систем теплоснабжения, сан.-технических систем, электрических систем (ФЗП,ЕСН, материалы и оборудование, общеэксплуатацинные)
Выезд на обследование гвс
Выезд на обследование канализации
Обследование труб на тех.этаже
Обследование инжинерных сетей хвс,гвс,отопления,водоотведенияя
3 | Содержание и тех.обслуживание внутридомового инжинерного оборудования
в т.ч. мелкий ремонт по выявленным нарушениям
4 | ТО Эл.сетей и оборудования. Контроль и поверка работы общ. приборов учета | [10 empty] | 3389.232 |  | 0.84 | 3389.232 |  | 0.84
Замена счетчика,трансформатора и прокладка провода
Ремонт освещения подъезда
Ремонт освещения подъезда
Замена светильника
Замена выключателя
Замена светильника и т/о системы электроснабжения
Осмотр и тех. обслуживание электроустановок
5 | Техническое обслуживание теплосетей | [10 empty] | 4438.28 |  | 1.1 | 4438.28 |  | 1.1
Поверка приборов учета тепла
Ревизия Т/У системы отопления
Проверка на подогрев отопительных приборов с регулировкой, ревизия задвижек, слив и наполнение водой
6 | ТО узла учета расхода тепловой энергии | [10 empty] | 1815.66 |  | 0.45 | 1778.07 |  | 0.44068
7 | ТО внутридомовых и наружних газопроводов по договору | [10 empty] | 242.088 |  | 0.06 | 0 |  | 0
8 | Техническое обслуживание лифтов | [10 empty] | 9196.9754 |  | 2.2794 | 9014.9 |  | 2.2343
| Техническое обслуживание лифтов | [10 empty] | 9014.9 |  | 2.2343 | 9014.9 |  | 2.2343
| Страхование лифтов | [10 empty] | 182.0754 |  | 0.045126 | 0 |  | 0
9 | Работы и услуги по санитарному содержанию общего имущества
| Санитарное содержание придомовой территории | [10 empty] | 13516.58 |  | 3.35 | 13516.6 |  | 3.35
| Дератизация и дезинсекция | [10 empty] | 242.088 |  | 0.06 | 0 |  | 0
10 | Услуга по управлению многоквартирным домом
| Содержание и тех обслуживание жилья | [10 empty] | 14484.932 |  | 3.59 | 15937.46 |  | 3.95
| Услуги СГРЦ(ГИС ЖКХ) | [10 empty] | 7060.9 |  | 1.75 | 40456.08 |  | 10.0268
11 | Рентабельность предприятия | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
ИТОГО РАСХОД: | [11 empty] | 61528.3314 |  | 15.2494 | 102192.81 |  | 25.3279
Остаток на лицевом счете на конец отчетного периода: "Содержание и техническое обслуживание" ( доход - расход)минус одн хвс | [14 empty] | 37761.23
Т Е К У Щ И Й Р Е М О Н Т
Остаток по текущему ремонту (резервному фонду) на 01.01.2018г. | [14 empty] | -32594.13
Доход: Текущий ремонт 2018г. | [14 empty] | 23831.82
Итого Доход: | [14 empty] | -8762.31
1
2
3
Итого Расход: | [14 empty] | 0
Остаток: Текущий ремонт на 31.01.2019г. | [14 empty] | -8762.31
Результат
И.о.директора МУ ЖРЭП №5 Н.Г.Сахурия